Приложение 6

 к Акту обследования ОСИ

 к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_

 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38

Г.Тверь Беляковский переулок 12 А

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения****и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |   |   | отсутствуют визуальные и аудиовизуальные средства | С, Г | Установка визуальных средств, установка аудиовизуальных средствв соответствии с СНиП 35-01-2001  | Индив.Решение с ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | нет |   |   | отсутствие акустических средств  | С | Установка информационно-акустических средствв соответствии с СНиП 35-01-2001  | Индив.Решение с ТСР |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |   |   | отсутствие информационно-тактильного знака около входной двери в учреждение и тактильных информационных знаков в помещениях | С | Установка информационно-тактильного знака около входной двери в учреждение и тактильных информационных знаков в помещениях,в соответствии с СНиП 35-01-2001  | Индив.Решение с ТСР |
|   | Общие требования к зоне |   |   |   |   | С, Г | Установка информационно-тактильного знака около входной двери в учреждение и тактильных информационных знаков в помещениях, установкааудиовизуальных средствв соответствии с СНиП 35-01-2001  | Индив.Решение с ТСР |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Системы информации на объекте | ДУ |  |  | Индив. решение с ТСР |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ***доступно условно.***