Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38

Г.Тверь Беляковский переулок 12 А

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на   плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  | отсутствуют визуальные и аудиовизуальные средства | С, Г | Установка визуальных средств  , установка аудиовизуальных средств  в соответствии с СНиП 35-01-2001 | Индив.  Решение с ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | отсутствие акустических средств | С | Установка информационно-акустических средств  в соответствии с СНиП 35-01-2001 | Индив.  Решение с ТСР |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | отсутствие информационно-тактильного знака около входной двери в учреждение и тактильных информационных знаков в помещениях | С | Установка информационно-тактильного знака около входной двери в учреждение и тактильных информационных знаков в помещениях,  в соответствии с СНиП 35-01-2001 | Индив.  Решение с ТСР |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  | С, Г | Установка информационно-тактильного знака около входной двери в учреждение и тактильных информационных знаков в помещениях, установка  аудиовизуальных средств  в соответствии с СНиП 35-01-2001 | Индив.  Решение с ТСР |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Системы информации на объекте | ДУ |  |  | Индив. решение с ТСР |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ***доступно условно.***